| Företag | Rutin för Byggarbetsmiljösamordnare Utförande (BAS-U) |  |
| --- | --- | --- |
| Skapad av | Dokumentansvarig | Version |
| Fastställd av | Fastställt datum | Gäller från |

Syfte

Syftet med denna rutin är att säkerställa att den juridiska byggarbetsmiljösamordnaren för utförandeskedet (BAS-U) fullgör sina skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter samt att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö på byggarbetsplatsen under byggskedet, och för att möjliggöra en god arbetsmiljö under bruksskedet.

Ansvar

Den utsedda BAS-U är ansvarig för att genomföra och övervaka alla aspekter av arbetsmiljöarbetet under utförandeskedet, och för att möjliggöra en god arbetsmiljö under bruksskedet.

Rutin

Denna rutin beskriver de krav och ansvarsområden som gäller för rollen som byggarbetsmiljösamordnare utförande (BAS-U) enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Det är viktigt att BAS-U har befogenheter och resurser samt rätt kompetens och kunskaper för att säkerställa en säker arbetsmiljö under byggskedet, och för att möjliggöra en god arbetsmiljö under bruksskedet.

Befogenheter och resurser

Ansvarig för rutin har rätt att fatta ekonomiska beslut (befogenhet) över tilldelad budget (resurs) samt fatta beslut som är nödvändiga för att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö under byggskedet, och för att möjliggöra en god arbetsmiljö under bruksskedet.

Kunskaper och Kompetenskrav

Med anledning av regelförnyelsen som trädde i kraft 1 januari 2025 innebär det att Arbetsmiljöverkets kunskaps- och kompensrekommendationer för Bas-U utgår från byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå. Det innebär att utbildningen för Bas-U kan behöva vara olika omfattande beroende på byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå. Även kompetens och erfarenhet ska motsvara behoven i det unika byggprojektet.

Handläggaren ska inneha goda kunskaper om följande:

- Grundläggande arbetsmiljökunskap.

- Arbetsmiljölagen & Arbetsmiljöförordningen.

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete/SAM (AFS 2023:1).

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om projektering och byggarbetsmiljösamordning (AFS 2023:3).

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10). Innehåller regler om buller, vibrationer, skydd mot skada genom fall, belastningsergonomi, kemiska riskkällor (inkl. kvartshaltigt damm), smittrisker och strålning.

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning (AFS 2023:11). Innehåller regler om bl.a. användning av arbetsutrustning, användning av truckar, användning av stegar och arbetsbockar, användning av ställningar, användning av lyftanordningar och lyftredskap, krav vid tillfälliga personlyft med kranar eller truckar som inte är konstruerade för personlyft, besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar och val och användning av personlig skyddsutrustning.

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utformning av arbetsplatser (AFS 2023:12). Innehåller regler om arbetsplatsens utformning, utrymning, larm och brandskydd, klimat och installationer, säkerhet, skyltar och signaler.

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker vid vissa typer av arbeten (AFS 2023:13). Innehåller regler om bl.a. arbete med risk för exponering för asbest, berg- och gruvarbete, byggnads- och anläggningsarbete, mast- och stolparbete, sprängarbete och arbete med vinterväghållning och snöskottning på tak.

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön (AFS 2023:14).

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2023:15).

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om produkter – maskiner (AFS 2023:4).

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om produkter – stegar, ställningar och viss annan utrustning för arbete på höjd, samt vissa trycksatta anordningar (AFS 2023:9).

Kompetenskrav

- Genomgången arbetsmiljöutbildning (t.ex. BAM) samt minst en 2-dagars BAS-P/U utbildning och erhållit intyg.

- Flera års relevant erfarenhet av arbete inom bygg- och anläggningsprojekt, inklusive utförande av byggnads- och anläggningsarbete samt ledning eller styrning av byggprojekt. Behovet av erfarenhet varierar beroende på byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå.

Uppgifter och Ansvarsområden

Den juridiska BAS-U ska:

- Utse en handläggare.

- Utse kontaktperson(/er).

- Medverka i överlämning från BAS-P.

- Se till att arbetsmiljöplanen är tillgänglig och aktuell på arbetsplatsen.

- Uppdatera av arbetsmiljödokumentationen vid behov.

- Kontrollera att rutin finns för hur BAS-U arbetar enligt grundprinciperna. Uppföra en rutin vid behov.

- Upprätta rutin för hur, när och med vilka aktörer BAS-U hanterar arbetsmiljöfrågor under byggskedet.

- Kontrollera och följa upp entreprenörernas arbetsmiljöarbete.

- Upprätta rutin för samt se till att det bara är behöriga personer som får tillträde till byggarbetsplatsen.

- Delta i tidsplaneringen av projektet och se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas. Planera arbetet för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall till följd av samtidiga eller efterföljande verksamheter på arbetsstället.

- Organisera samarbetet mellan entreprenörerna och organisera samordningen av deras verksamheter för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på arbetsstället.

- Se till att skyddsronder genomförs regelbundet. (Detta ska ingå i ordinarie rutiner)

- Se till att beredskapsplan finns anslagen

- Organisera skyddsverksamhet på byggarbetsplatsen

- Upprätta ordnings- och skyddsregler.

- Säkerställa god ordning och städning på byggarbetsplatsen.

- Säkerställa att personalutrymmen, toaletter och duschmöjligheter finns i nödvändig omfattning.

- Säkerställa att entreprenören har lämnat in uppgifter om arbeten med särskild risk.

- Säkerställa att entreprenören har lämnat in uppgifter arbetsmiljörisker.

- Säkerställa att entreprenören har lämnat in uppgifter egna arbetsmiljörisker som kan åtgärdas genom samordning.

- Säkerställa att rutin för åtgärd av risker finns innan start.

- Upprätta rutin för hur klartecken för start av arbete och introduktion går till.

- Informera entreprenörerna om samarbete och samordning.

- Säkerställa en begriplig introduktion.

- Genomföra incidentrapportering vid riskobservationer, tillbud och olyckor.

- Delge information till byggherren om en entreprenör inte följer anvisningarna.

- Delge information till byggherren om det finns allvarliga risker.

- Säkerställa att en person med särskild kompetens leder specifika arbetsmoment om det krävs en sådan person enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, och flera entreprenörer är involverade eller berörda av arbetsmomentet.

- Tillfällig konstruktion eller samverkande konstruktion: Se till att en person som har särskild kompetens om konstruktionen i fråga säkerställer att ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna under projekteringen blir tydlig, ser till att de aktörer som är involverade under projekteringen samarbetar, och kontrollerar att konstruktionen projekteras så att den som helhet är säker under monteringen, användningen och om den demonteras.

- Övervaka att tekniska anordningar är kontrollerade, besiktigade, provade och godkända enligt gällande regler.

- Kontrollera förares kompetens och tillstånd. Bas-U ska försäkra sig om att förare har tillräcklig kompetens eller nödvändiga tillstånd för användning av de tekniska anordningarna.

- Ställningar och väderskydd: Se till att underlaget kontrolleras så att det med betryggande säkerhet kan bära upp den belastning som kan uppstå under uppförandet och användningen.

- För ställningar eller väderskydd som används av flera entreprenörer på byggarbetsplatsen så ska handlingar för ställningarna eller väderskydden finns tillgängliga på byggarbetsplatsen och att ställningarna och väderskydden fortlöpande kontrolleras.

- Anpassa objektsdokumentation avseende hälsa och säkerhet under bruks- och driftsskedet samt överlämna detta till BAS-P vid utförandeskedets slut.

- Säkerställa att besiktningspliktig utrustning är besiktigad enligt föreskrivna intervall och att eventuella brister har åtgärdats.

- Hantera eventuella ytterligare uppgifter som kan vara relevanta för byggarbetsmiljösamordningen i utförandeskedet.

- Erfarenhetsåterföringsmöte.